actiEZ监控系统安装

Hyper-V安装

新建虚拟机

看需求分配内存

选择虚拟机网卡

路径及磁盘大小

ISO文件路径

等待创建

右键设置 添加旧网络适配器 删除默认创建的 否则网卡无法使用同时无法安装

设置完成后 连接 启动

默认安装

跳过检测

重启

等待启动完成

默认 root CactiEZ

配置网卡

Ifdown eth0

Ifup eth0

先关闭后再启用网卡

配置的IP才会起作用

安装完毕测试

默认账号密码 admin 输入后要求修改新密码

Winscp登陆后台

选择是进入

复制数据库至cactiez

导入数据库

完成